## Tabelle1
Berechnung des k-Wertes
|  | Volumenstrom | 2 | m³/h
|  | Dichte | 1 | t/m³
|  | spez.Wärmekapazität | 4.1868 | kJ/kgK | Wert für Wasser
|  | Temperaturänderung | 15 | K | K = °C
|  | mittlere logarithmische Temperaturdifferenz | 6.55 | K
|  | Wärmeübertragungsfläche | 2 | m²
|  | k-Wert= | 2663.3588 | W/m²K
[Anm.: (falls Sie auf diese Seite direkt durch einen link einer Suchmaschine gekommen sein sollten),
dies ist eine Ergänzung
- zu Fachveröffentlichungen (zum Thema Wärmeübertrager und Kurzzeiterhitzungsanlagen zur Pasteurisation von Getränken/Lebensmitteln (inkl. Bier, AFG (alkoholfreie Erfrischungsgetränke), Milch, Rahm (Sahne), Vollei), die Sie ungekürzt unter Veröffentlichungen lesen bzw.herunter laden können,
- sowie zu Informationen, die unter Wissenswertes aufgeführt sind
der Verfasser lädt Sie zum stöbern ein und freut sich über Rückmeldungen]
www.sachverstand-gutachten.de